|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА Комунална инспекција**  **ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ** Број: 355-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ОПШТИНСКА УПРАВА** Место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ОДЕЛЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,**  Дана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО** Време: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ часова  **СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО**  **ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ** | | |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 7a**  **ИСПОРУКА ТОПЛОТЕ**  **- Обавезе Даваоца услуга према корисницима** | | |
| **МЕРОДАВНИ ПРОПИС:**  Одлукао испоруци условима снабдевања града топлом енергијом (''Службени гласник општине Срема''бр. 13-14-15/03)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ:**  **ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ УСЛУГА:**  **НазивДаваоца услуга:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Адреса седишта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Матичниброј: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ПОДАЦИ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ:**  **Име и презиме: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Функција: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЈМБГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Адресапребивалишта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |
| **Р.бр.** | **Питање** | **Одговор и бројбодова**  (заокружити) |
| 1. | Давалац услуга је, по захтеву корисника, издао техничкеусловеза прикључење, у предвиђеном року. | да- бодова- 0  не- бодова- 10 |
| 2. | Давалац услуга је извршио превентивни стручни надзор над изградњом прикључног топловода и топлотне подстанице. | да- бодова- 0  не- бодова- 10 |
| 3. | Давалац услугаје издао одобрење за прикључење, одн. Прикључио кућне инсталације купца, након закључењауговора, у предвиђеномроку. | да- бодова- 0  не- бодова- 20 |
| 4. | Давалац услуга је организовао информациони сервис за директну телефонску комуникацију са купцима. | да- бодова- 0  не- бодова- 20 |
| 5. | Давалац услуга је уредно евидентирао обавештење о сметњама у испоруци топлотне енергије. | да- бодова- 0  не- бодова- 10 |
| 6. | Давалац услуга је у року од 24 часа, а најкасније у року од два дана, од пријема обавештења о сметњама у испоруци топлоте, записнички утврдио стање. | да- бодова- 0  не- бодова- 30 |
| 7. | Давалац услуга је у примереном року отклонио недостатке, на инсталацијама система, или кућним инсталацијама, које су му поверене на одржавање. | да- бодова- 0  не- бодова- 30 |
| 8. | Давалац услуга је привремено обуставио испоруку топлоте само из прописаних разлога. | да- бодова- 0  не- бодова- 30 |
| 9. | Давалац услуга је, пре обуставе испоруке, доставио купцу писану опомену са роком за отклањање неправилности, не краћим од три дана. | да- бодова- 0  не- бодова- 20 |
| 10. | Давалац услуга је, по отклањању разлога за обуставу испоруке, у року од два дана од подношења захтева ииспуњења прописаних услова, наставио испоруку. | да- бодова- 0  не- бодова- 20 |
| **Утврђенибројбодова: \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** | |
| **степенризика**  (заокружитипремаутврђеномбројубодова) | **распонбодова** |
| Незнатан | 0-20 |
| Низак | 21-50 |
| Средњи | 51-100 |
| Висок | 101-150 |
| Критичан | 151-200 |

**ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА: ИНСПЕКТОР:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Име и презиме) (Име и презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(својеручнипотпис) (својеручнипотпис)