

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Општина Пријепоље

Трг братства и јединства 1

П р и ј е п о љ е

Број: 410-107/2023-2

Датум: 28.03.2023.године

На основу члана 27. став 1. тачка 1), у вези става 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19), Одлуке председника општине о спровођењу поступка набавке бр. 410-107/2023-1 од 28.03.2023. године, Наручилац, Општина Пријепоље, јавно објављује и доставља

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

**Свим заинтересованим привредним субјектима-понуђачима**

Да, до 04.04.2023. године до 11,00 часова, доставе понуду, према спецификацији предмета набавке и у складу са овим позивом за подношење понуда за набавку број 410-107/2023 – Извођење радова на поправци оштећења ограде на камено-бетонском мосту у Шарампову, на електронску адресу Наручиоца, Општине Пријепоље, Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље: **javne.nabavke@prijepolje.ls.gov.rs**, или на писарницу општине Пријепоље, на адреси: Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље: са назнаком ''Понуда за набавку број 410-107/2023 – Извођење радова на поправци оштећења ограде на камено-бетонском мосту у Шарампову”.

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ**

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**

1.1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Пријепоље

Адреса: Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље

Матични број: 06789919

ПИБ: 100809636

рачун број *:* 840- 6640-93 (у даљем тексту: Наручилац).

Тел/Факс: 033/714-073; 033/712-297;

Интернет страница Наручиоца: <https://www.prijepolje.ls.gov.rs/>

1.2. Подаци о врсти поступка набавке

Предметна набавка радова број 410-107/2023, спроводи се у складу са чланом 27. став 1. тачка 1., у вези става 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/19).

1.3. Подаци о предмету набавке

Предмет набавке: набавка радова.

Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора.

1.4. Контакт

Имејл и број телефона: [javne.nabavke@prijepolje.ls.gov.rs,](mailto:javne.nabavke@prijepolje.ls.gov.rs,) тел. 033/712-297.

**2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ**

2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из CPV

Предмет набавке број 410-107/2023 је набавка радова: Извођење радова на поправци оштећења ограде на камено-бетонском мосту у Шарампову.

CPV ознака: 45223200 – Радови на конструкцијама

**3. ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ**

Неопходно је извести хитну интервенцију на огради моста у Шарампову. Оштећење је такве природе да се у оквиру поправке и санирања ограде морају хитно извести радови на носећем стубу ограде уклањањем оштећених бетонских стубова и гелендера заједно са оштећеним платнима коване ограде, према спецификацији:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА** | **Јединица мере** | **Количине** |
| 1. | Демонтажа постојеће ограде од кованог гвoжђа на местима оштећења. Потребно је уколнити 3 платна чија је укупна дужина 3\*196 = 588цм | м | 5,88 |
| 2. | Пажљиво засецање греде изнад стубова који нису оштећени (водити рачуна да се арматура не оштети) и уклањање греде и стубова који су померени из осе ограде Укупна количина бетона :  3\*1,115\*0,2\*0,3+(4\*1,96+5\*0,3)\*0,25\*  0,18= 0,62 М3 | м3 | 0,62 |
| 3. | Бушење рупа Ф20мм дужине 150 мм за уградњу анкера Ф14, дужине 50цм  Укупно 6 анкера по стубном месту | ком | 18,00 |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња бетона МБ40, М+С=1 за израду стубова, у потребној оплати 3\*1,115\*0,2\*0,3=0,20М3 | м3 | 0,20 |
| 5. | Набавка , транспорт и уградња бетона МБ40, М+С=1 за израду греде у потребној оплати.  (4\*1,96+5\*0,3)\*0,25\*0,18=0,42м3 | м3 | 0,42 |
| 6. | Набавка, сечење и уградња арматуре у стубове и греду.  Стубове армирати са 6РФ14 и УРФ8/10.  Греду армирати са +3РФ12 и УРФ8/10 | кг | 150,00 |
| 7. | Набавка и уградња 2 платна коване ограде у свему према постојећој огради 2\*1,96=3,92м | м | 3,92 |
| 8. | Уградња 1 платна коване ограде, које је претходно демонтирано | м | 1,96 |
| 9. | Заштитни премаз бетонских површина СикаГард 680С или неким другим сличним материјалом. 3\*2\*(0,20+0,30)\*1,115+  2\*(0,18+0,25)\*9,34=12,69 | м2 | 12,69 |
| 10. | Регулисање саобраћаја за време извођења радова и постављање привремене сигнализације | пауш | 1 |
| 11. | Непредвиђени радови | пауш | 1 |

Крајњи рок за достављање понуда до 04.04.2023. године до 11,00 часова, са захтеваним доказима, и према спецификацији предмета набавке, а у складу са овим позивом за подношење понуда, и то на електронску адресу Наручиоца, Општине Пријепоље, Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље: javne.nabavke@prijepolje.ls.gov.rs, или на писарницу општине Пријепоље, на адреси: Трг братства и јединства бр. 1, 31300 Пријепоље, са назнаком ''Понуда за набавку број 410-107/2023 – Извођење радова на поправци оштећења ограде на камено-бетонском мосту у Шарампову .“

**ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: „Најнижа укупна цена без ПДВ-а“. Уколико два или више понуђача имају понуду са истом укупном ценом без ПДВ-а, предност има понуђач који је понудио дужи рок важења понуде.

**Отварање понуда**

Отварање понуда ће се обавити дана 04.04.2023. године у 11,15 часова на адреси - Општинска управа општине Пријепоље, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.

Сви понуђачи који буду учествовали у предметном поступку набавке радова, биће обавештени о резултатима поступка и најповољнијем понуђачу којем ће бити издата поруџбеница.

**Општина Пријепоље**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Драго Попадић, председник**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за Извођење радова на поправци оштећења ограде на камено-бетонском мосту у Шарампову, на електронску адресу Наручиоца, Општине Пријепоље , број набавке 410-107/2023.

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

**1.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:** Набавка радова - Извођење радова на поправци оштећења ограде на камено-бетонском мосту у Шарампову .“ број набавке 410-107/2023.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |
| --- |
| **ПОНУДА**  **Поправка оштећења ограде на бетонском мосту у Шарампову у општини Пријепоље** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **ОПИС ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА** | **Јединица мере** | **Количине** | **Јединична цена** | **Укупна вредност без ПДВ-а** |
| 1. | Демонтажа постојеће ограде од кованог гвoжђа на местима оштећења. Потребно је уколнити 3 платна чија је укупна дужина 3\*196 = 588цм | м | 5,88 |  |  |
| 2. | Пажљиво засецање греде изнад стубова који нису оштећени (водити рачуна да се арматура не оштети) и уклањање греде и стубова који су померени из осе ограде Укупна количина бетона :  3\*1,115\*0,2\*0,3+(4\*1,96+5\*0,3)\*0,25\*  0,18= 0,62 М3 | м3 | 0,62 |  |  |
| 3. | Бушење рупа Ф20мм дужине 150 мм за уградњу анкера Ф14, дужине 50цм  Укупно 6 анкера по стубном месту | ком | 18,00 |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња бетона МБ40, М+С=1 за израду стубова, у потребној оплати 3\*1,115\*0,2\*0,3=0,20М3 | м3 | 0,20 |  |  |
| 5. | Набавка , транспорт и уградња бетона МБ40, М+С=1 за израду греде у потребној оплати.  (4\*1,96+5\*0,3)\*0,25\*0,18=0,42м3 | м3 | 0,42 |  |  |
| 6. | Набавка, сечење и уградња арматуре у стубове и греду.  Стубове армирати са 6РФ14 и УРФ8/10.  Греду армирати са +3РФ12 и УРФ8/10 | кг | 150,00 |  |  |
| 7. | Набавка и уградња 2 платна коване ограде у свему према постојећој огради 2\*1,96=3,92м | м | 3,92 |  |  |
| 8. | Уградња 1 платна коване ограде, које је претходно демонтирано | м | 1,96 |  |  |
| 9. | Заштитни премаз бетонских површина СикаГард 680С или неким другим сличним материјалом. 3\*2\*(0,20+0,30)\*1,115+  2\*(0,18+0,25)\*9,34=12,69 | м2 | 12,69 |  |  |
| 10. | Регулисање саобраћаја за време извођења радова и постављање привремене сигнализације | пауш | 1 |  |  |
| 11. | Непредвиђени радови | пауш | 1 |  |  |
|  |  |  | **Укупно без ПДВ-а:** | |  |
|  |  |  | **ПДВ-е:** | |  |
|  |  |  | **Укупно са ПДВ-а:** | |  |

**2**. **Рок важења понуде**: (не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана јавног отварања понуда.

**3.** **Рок и начин плаћања**: у року од 45 дана од дана пријема исправног и овереног рачуна. Уз рачун је потребно доставити Извештај о изведеним радовима.

**4**. **Рок извођења радова**: 30 календарских дана од дана издавања наруџбенице.

У цену урачунати све трошкове извођења радова.

**Датум Понуђач**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***